附件2

处置设备参数表

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变壳体 | YBM22-400KVA | 1台 | 18000 |
| 2 | 高压进线柜 | Unswit-12-C | 1台 | 11500 |
| 3 | 高压计量柜 | Unswit-12-M | 1台 | 10800 |
| 4 | 高压出线柜 | Unswit-12-T | 1台 | 13888 |
| 5 | 干式变压器 | S11-400kva | 1台 | 29500 |
| 6 | 低压进线柜AL01 | GGD | 1台 | 23371 |
| 7 | 低压进线柜AL02 | GGD | 1台 | 11376 |
| 8 | 低压进线柜AL03 | GGD | 1台 | 11376 |
| 9 | 低压进线柜AL04 | SVC-11KVAR | 1台 | 17940 |
| 10 | 拼盘母排 | TMY-4*(60*8)*50+5 | 1组 | 10000 |
| 11 | 高压电缆及电缆头 |  | 1套 | 6800 |

现场图片